[image: image1.wmf] ISA

 STE

 PowerFactory 13.0.225 

 INTERCONEXIÓN COLOMBIA - ECUADOR - PERÚ

 Añ0 2004 - Demanda Mínima

 Caso base para sincronización Perú - Ecuador

 Caso Base

 Project: CO-EC-PE  

 Graphic: IntCol-Ecu

 Date:   28-Oct-2003 

 Annex: 05.N1.2.01 

Load Flow Balanced

Nodes

Line-Line Voltage, Magnitude [kV]

Voltage, Magnitude [p.u.]

Voltage, Angle [deg]

Branches

Active Power [MW]

Reactive Power [Mvar]

Loading [%]

0.00

26.82

 

-0.00

-77.25

 

Ipi_E11

-0.00

1.15

2.77

0.00

-1.15

2.77

0.99

-24.10

7.13

-0.96

4.59

7.13

0.99

-24.10

7.13

-0.96

4.59

7.13

-7.00

-5.91

3.11

7.00

-7.88

3.11

-7.00

-5.91

3.11

7.00

-7.88

3.11

65.24

5.44

16.78

-65.05

-11.93

16.78

65.24

5.44

16.78

-65.05

-11.93

16.78

-97.96

41.83

28.56

99.25

-51.45

28.56

64.48

-47.76

20.35

-63.77

32.01

20.35

-119.76

17.86

33.07

122.85

-29.77

33.07

-119.76

17.86

33.07

122.85

-29.77

33.07

48.66

-13.71

9.25

-48.45

-12.24

9.25

48.66

-13.71

9.25

-48.45

-12.24

9.25

125.13

-1.36

27.63

-121.40

-8.92

27.63

125.13

-1.36

27.63

-121.40

-8.92

27.63

IPI_TUL_11

0.00

-1.15

0.69

IPIALES1

118.70

1.03

-0.89

YUMBO__2

225.33

1.02

17.93

BETANIA2

235.58

1.07

14.81

TULCAN_138

136.43

0.99

-17.89

TOTORA_230

231.01

1.05

-15.99

S.ROSA_230

227.62

1.03

-15.83

S.DOMI_230

227.64

1.03

-16.13

POMASQ_230

229.15

1.04

-14.21

PAEZ___2

226.98

1.03

15.51

IPIALESE

142.63

1.03

-0.89

SANBERN2

234.79

1.07

11.42

JAMONDI2

238.23

1.08

-0.12

DIgSILENT


[image: image2.wmf] ISA

 STE

 PowerFactory 13.0.225 

 INTERCONEXIÓN COLOMBIA - ECUADOR - PERÚ

 Añ0 2004 - Demanda Mínima

 Caso base para sincronización Perú - Ecuador

 Caso Base

 Project: CO-EC-PE  

 Graphic: Ec-Pe

 Date:   28-Oct-2003 

 Annex: 05.N1.2.01 

Load Flow Balanced

Nodes

Line-Line Voltage, Magnitude [kV]

Voltage, Magnitude [p.u.]

Voltage, Angle [deg]

Branches

Active Power [MW]

Reactive Power [Mvar]

Loading [%]

-0.00

0.00

6.29

0.02

-21.98

6.29

Machala_69

47.15

13.75

 

-47.15

-13.75

47.90

47.16

2.50

47.90

-0.00

13.11

47.90

0.00

-13.11

 

0.00

-0.00

0.00

-0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

-5.50

15.70

4.40

5.50

-15.65

4.40

G

~

90.00

-9.37

80.79

PauteAB-1-5

G

~

 

 

 

G

~

55.00

-4.43

43.21

PauteC-G6-9

PauteC-G10

G

~

60.00

2.14

61.96

G

~

 

 

 

-3.39

20.21

18.57

3.57

-43.41

18.57

-7.82

15.72

21.79

7.92

-32.30

21.79

-56.01

-5.52

40.06

57.11

-22.07

40.06

59.33

-1.45

51.97

-58.80

-9.51

51.97

19.84

-6.34

9.75

-19.73

-26.34

9.75

19.84

-6.34

9.75

-19.73

-26.34

9.75

-20.72

-9.61

6.55

20.75

0.20

6.55

19.52

0.50

9.13

-19.44

-24.08

9.13

 

 

 

 

 

 

EDC_230

 

 

 

PAUTE_230

232.17

1.06

-16.98

PASCUA_230

227.11

1.03

-18.80

MILAGRO_230

227.93

1.04

-18.24

CARHUAQ2

223.33

1.02

-8.22

MACHALA2_13.8

14.42

1.05

-42.32

MACHALA_69

70.75

1.03

-11.99

CHICLAY2

220.58

1.00

-10.98

PAUTE_138

138.88

1.01

-16.91

PIURAO_2

220.33

1.00

-18.11

CARHUAQU

10.00

1.00

-4.92

TALARAG1

13.54

0.98

-18.79

TALARA_2

225.70

1.03

-18.78

MACHALA_230

237.85

1.08

-19.43

MACHALA_138

137.95

1.00

-10.04

ZORRITO2

235.17

1.07

-19.35

S.IDELF_230

 

 

 

-19.43

73.19

-19.43

237.85

DIgSILENT


[image: image3.wmf]58.23

46.56

34.90

23.23

11.57

-0.100

[s]

132.6

131.0

129.5

127.9

126.4

124.8

Trinitaria_G1: Active Power in MW

58.23

46.56

34.90

23.23

11.57

-0.100

[s]

160.4

123.3

86.22

49.16

12.09

-24.97

Edc_G1: Active Power in MW

Edc_G1: Reactive Power in Mvar

58.23

46.56

34.90

23.23

11.57

-0.100

[s]

-22.01

-25.81

-29.61

-33.42

-37.22

-41.02

PauteB_1_5: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

sym talarag1: c:firel

58.23

46.56

34.90

23.23

11.57

-0.100

[s]

96.47

93.87

91.26

88.65

86.05

83.44

PauteB_1_5: Active Power in MW

Co-Ec-Pe 

Sinc. y toma de la carga de Machala 

Simul1

Demanda mínima 2004 sin TGN4 

COMPENSACION 2X6 MVAR MACHALA 

  Date:  10/30/2003 

  Annex: 04N1.2.01 /2

DIgSILENT

[image: image4.wmf]60.00

47.98

35.96

23.94

11.92

-0.100

[s]

86.63

85.85

85.06

84.28

83.50

82.71

sym machupic: Active Power in MW

60.00

47.98

35.96

23.94

11.92

-0.100

[s]

42.15

41.66

41.17

40.68

40.18

39.69

sym sangaban: Active Power in MW

60.00

47.98

35.96

23.94

11.92

-0.100

[s]

74.70

70.06

65.42

60.78

56.13

51.49

sym carhuaqu: Active Power in MW

60.00

47.98

35.96

23.94

11.92

-0.100

[s]

160.3

154.3

148.4

142.4

136.4

130.5

sym talarag1: m:P:bus1

sym cañdpato: Active Power in MW

Co-Ec-Pe 

Sinc. y toma de la carga de Machala 

Simul2

Demanda mínima 2004 sin TGN4 

COMPENSACION 2X6 MVAR MACHALA 

  Date:  10/30/2003 

  Annex: 04N1.2.01 /3

DIgSILENT

[image: image5.wmf]60.00

47.98

35.96

23.94

11.92

-0.100

[s]

1.081

1.028

0.97

0.92

0.87

0.81

MACHALA_138: Voltage, Magnitude in p.u.

MACHALA_69: Voltage, Magnitude in p.u.

ZORRITO2: Voltage, Magnitude in p.u.

SROSA__2: Voltage, Magnitude in p.u.

56.787 s

 0.884 p.u.

60.00

47.98

35.96

23.94

11.92

-0.100

[s]

132.3

124.1

115.9

107.6

99.42

91.21

JAM_POM_22: Active Power/Terminal i in MW

60.00

47.98

35.96

23.94

11.92

-0.100

[s]

17.56

5.107

-7.345

-19.80

-32.25

-44.70

MCH_ZOR_21: Active Power/Terminal i in MW

60.00

47.98

35.96

23.94

11.92

-0.100

[s]

48.43

35.92

23.41

10.90

-1.611

-14.12

lne TAL_ZOR_21: Active Power/Terminal i in MW

Co-Ec-Pe 

Sinc. y toma de la carga de Machala 

Simul3

Demanda mínima 2004 sin TGN4 

COMPENSACION 2X6 MVAR MACHALA 

  Date:  10/30/2003 

  Annex: 04N1.2.01 /4

DIgSILENT


