[image: image1.wmf] ISA

 STE

 PowerFactory 13.0.225 

 INTERCONEXIÓN COLOMBIA - ECUADOR - PERÚ

 Añ0 2004 - Demanda Máxima

 Machala 3x6 Mvar y despacho de TGN4

 Caso base para sincronización Perú - Ecuador

 Project: CO-EC-PE  

 Graphic: IntCol-Ecu

 Date:   28-Oct-2003 

 Annex: 04.X1.1.01 

Load Flow Balanced

Nodes

Line-Line Voltage, Magnitude [kV]

Voltage, Magnitude [p.u.]

Voltage, Angle [deg]

Branches

Active Power [MW]

Reactive Power [Mvar]

Loading [%]

-0.00

-74.49

 

Ipi_E11

-0.00

1.15

2.78

0.00

-1.15

2.78

-86.80

-18.82

26.36

87.77

7.10

26.36

-86.80

-18.82

26.36

87.77

7.10

26.36

11.97

10.95

8.09

-11.93

-24.52

8.09

11.97

10.95

8.09

-11.93

-24.52

8.09

32.92

-2.52

8.48

-32.87

-5.28

8.48

32.92

-2.52

8.48

-32.87

-5.28

8.48

-88.46

-10.36

21.48

89.25

-6.44

21.48

35.57

-14.45

9.25

-35.42

-7.51

9.25

-159.86

11.46

42.54

165.25

-4.73

42.54

-159.86

11.46

42.54

165.25

-4.73

42.54

149.01

-8.91

26.84

-147.17

5.22

26.84

149.01

-8.91

26.84

-147.17

5.22

26.84

112.47

-6.71

25.11

-109.37

-7.69

25.11

112.47

-6.71

25.11

-109.37

-7.69

25.11

IPI_TUL_11

0.00

-1.15

0.69

IPIALES1

118.91

1.03

-19.12

YUMBO__2

241.31

1.10

12.27

BETANIA2

239.66

1.09

17.23

TULCAN_138

134.08

0.97

-27.69

TOTORA_230

232.22

1.06

-16.98

S.ROSA_230

226.62

1.03

-22.03

S.DOMI_230

229.87

1.04

-21.62

POMASQ_230

227.09

1.03

-21.19

PAEZ___2

238.86

1.09

9.13

IPIALESE

142.89

1.04

-19.12

SANBERN2

238.69

1.08

7.14

JAMONDI2

233.95

1.06

-8.15

DIgSILENT


[image: image2.wmf] ISA

 STE

 PowerFactory 13.0.225 

 INTERCONEXIÓN COLOMBIA - ECUADOR - PERÚ

 Añ0 2004 - Demanda Máxima

 Machala 3x6 Mvar y despacho de TGN4

 Caso base para sincronización Perú - Ecuador

 Project: CO-EC-PE  

 Graphic: Ec-Pe

 Date:   28-Oct-2003 

 Annex: 04.X1.1.01 

Load Flow Balanced

Nodes

Line-Line Voltage, Magnitude [kV]

Voltage, Magnitude [p.u.]

Voltage, Angle [deg]

Branches

Active Power [MW]

Reactive Power [Mvar]

Loading [%]

-0.00

0.00

6.40

0.02

-22.79

6.40

Machala_69

87.31

25.46

 

-87.31

-25.46

88.66

87.36

11.51

88.66

-0.00

20.05

88.66

-0.00

-20.05

 

0.00

-0.00

0.00

-0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

-155.24

7.42

39.89

155.25

-3.08

39.89

G

~

450.00

94.19

82.10

PauteAB-1-5

G

~

300.00

73.58

80.63

G

~

100.00

19.92

79.85

PauteC-G6-9

PauteC-G10

G

~

87.00

3.18

89.84

G

~

79.80

-0.92

69.40

8.81

17.81

17.95

-8.65

-42.06

17.95

69.35

4.92

45.47

-68.65

-18.03

45.47

5.95

-16.53

13.06

-5.94

-19.39

13.06

85.75

-3.93

72.80

-84.69

-4.59

72.80

122.00

10.19

35.72

-118.93

-19.83

35.72

122.00

10.19

35.72

-118.93

-19.83

35.72

-78.00

-10.17

22.58

78.37

3.46

22.58

139.09

17.89

40.45

-136.23

-19.74

40.45

 

 

 

 

 

 

EDC_230

 

 

 

PAUTE_230

238.98

1.09

-8.11

PASCUA_230

227.03

1.03

-19.53

MILAGRO_230

228.85

1.04

-17.41

CARHUAQ2

227.10

1.03

43.26

MACHALA2_13.8

14.56

1.06

-49.41

MACHALA_69

70.78

1.03

-18.80

CHICLAY2

224.20

1.02

39.36

PAUTE_138

143.26

1.04

-6.51

PIURAO_2

225.34

1.02

40.03

CARHUAQU

10.20

1.02

47.88

TALARAG1

13.80

1.00

47.77

TALARA_2

230.23

1.05

43.90

MACHALA_230

242.16

1.10

44.16

MACHALA_138

138.64

1.00

-15.20

ZORRITO2

239.44

1.09

44.24

S.IDELF_230

 

 

 

44.16

74.51

44.16

242.16

DIgSILENT

[image: image3.wmf]30.00

23.98

17.96

11.94

5.920

-0.100

[s]

133.4

130.8

128.3

125.7

123.2

120.6

Trinitaria_G1: Active Power in MW

30.00

23.98

17.96

11.94

5.920

-0.100

[s]

219.1

170.7

122.3

73.94

25.57

-22.81

Edc_G1: Active Power in MW

Edc_G1: Reactive Power in Mvar

30.00

23.98

17.96

11.94

5.920

-0.100

[s]

83.40

56.87

30.33

3.790

-22.75

-49.29

PauteB_1_5: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

sym talarag1: Rotor angle with reference to reference machine angle in deg

30.00

23.98

17.96

11.94

5.920

-0.100

[s]

492.0

475.9

459.8

443.7

427.6

411.5

PauteB_1_5: Active Power in MW

Co-Ec-Pe 

Sinc. y toma de la carga de Machala 

Simul1

Demanda Máxima 2004 con TGN4 

COMPENSACION 3X6 MVAR MACHALA 

  Date:  10/30/2003 

  Annex: 04X1.1.01 /2

DIgSILENT

[image: image4.wmf]30.00

23.98

17.96

11.94

5.920

-0.100

[s]

88.65

86.73

84.81

82.89

80.97

79.05

sym machupic: Active Power in MW

30.00

23.98

17.96

11.94

5.920

-0.100

[s]

115.1

109.8

104.5

99.25

93.98

88.71

sym sangaban: Active Power in MW

30.00

23.98

17.96

11.94

5.920

-0.100

[s]

106.6

98.13

89.68

81.23

72.78

64.33

sym carhuaqu: Active Power in MW

30.00

23.98

17.96

11.94

5.920

-0.100

[s]

298.0

243.5

189.1

134.6

80.20

25.76

sym talarag1: Active Power in MW

sym cañdpato: Active Power in MW

Co-Ec-Pe 

Sinc. y toma de la carga de Machala 

Simul2

Demanda Máxima 2004 con TGN4 

COMPENSACION 3X6 MVAR MACHALA 

  Date:  10/30/2003 

  Annex: 04X1.1.01 /3

DIgSILENT

[image: image5.wmf]30.00

23.98

17.96

11.94

5.920

-0.100

[s]

1.097

1.060

1.024

0.99

0.95

0.91

MACHALA_138: Voltage, Magnitude in p.u.

MACHALA_69: Voltage, Magnitude in p.u.

ZORRITO2: Voltage, Magnitude in p.u.

SROSA__2: Voltage, Magnitude in p.u.

30.00

23.98

17.96

11.94

5.920

-0.100

[s]

140.7

118.5

96.33

74.13

51.92

29.72

JAM_POM_22: Active Power/Terminal i in MW

30.00

23.98

17.96

11.94

5.920

-0.100

[s]

74.93

26.55

-21.83

-70.21

-118.6

-167.0

MCH_ZOR_21: Active Power/Terminal i in MW

30.00

23.98

17.96

11.94

5.920

-0.100

[s]

133.3

90.53

47.73

4.936

-37.86

-80.66

lne TAL_ZOR_21: Active Power/Terminal i in MW

Co-Ec-Pe 

Sinc. y toma de la carga de Machala 

Simul3

Demanda Máxima 2004 con TGN4 

COMPENSACION 3X6 MVAR MACHALA 

  Date:  10/30/2003 

  Annex: 04X1.1.01 /4

DIgSILENT

[image: image6.wmf]30.00

23.98

17.96

11.94

5.920

-0.100

[s]

1.12

1.08

1.04

1.00

0.96

0.92

0.88

MACHALA_69: Voltage, Magnitude in p.u.

CHICLAY2: Voltage, Magnitude in p.u.

ZORRITO2: Voltage, Magnitude in p.u.

MACHALA_138: Voltage, Magnitude in p.u.

SROSA__2: Voltage, Magnitude in p.u.

28.275 s

 0.973 p.u.

Co-Ec-Pe 

Sinc. y toma de la carga de Machala 

Simul4

Demanda Máxima 2004 con TGN4 

COMPENSACION 3X6 MVAR MACHALA 

  Date:  10/30/2003 

  Annex: 04X1.1.01 /5

DIgSILENT


