## CNX-2015
CONEXIÓN DE INSTALACIONES AL SEIN
2015
EMPRESA | PROYECTO | TIPO | FECHA SOLICITUD O ABSOLUCION DE OBSERVACIONES | FECHA AUTORIZACIÓN | # DIAS | OBSERVACIONES
HIDRANDINA S.A. | Trafo Sihuas | TRANSFORMADOR | 2015-01-06 | 2015-01-09 | 3
EGEMSA | BackFeed Machupicchu II | TRANSFORMADOR | 2015-01-19 | 2015-01-23 | 4 | Transformador de Potencia y Sistema de Barras de la II Fase de la C.H. Machupicchu
CERRO VERDE | Trafo 75MVA Cerro Verde | TRANSFORMADOR | 2015-02-13 | 2015-02-18 | 3
LUZ DEL SUR | Reconfiguracion LDS | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2015-01-27 | 2015-01-30 | 3 | Reconfiguración de Lineas asociada a la SET Industriales
ISA PERÚ | Trafo Prov Pucallpa | TRANSFORMADOR | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 1 | Trnasformador Provisional en la SE Pucallpa
ANTAPACCAY | Carga Antapaccay-Tintaya |  | 2015-02-20 | 2015-02-25 | 3 | Reactivación de la Planta Sulfuros Tintaya
ELECTROCENTRO | Trafo Oxapampa | TRANSFORMADOR | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 1
ENERSUR | LT220kV Kiman Ayllu - Quitaracsa | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACIÓN DE ETEN S.A. | CT ETEN-Provisional | CENTRAL TÉRMICA | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 1 | Central Térmica ETEN conectada en forma provisional a la linea Guadalupe-Chiclayo
REP | LT220kV L-2092 Chilca-SanJuan | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2015-03-12 | 2015-03-16 | 2
REP | Celda L-2205 San Juan | CELDA DE LA LINEA | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 2
ENERGÍA EÓLICA S.A. | CE_Talara | CENTRAL EÓLICA | 2015-04-07 | 2015-04-09 | 2
REP | Celda_Pariñas | CELDA DE LA CENTRAL EÓLICA | 2015-04-07 | 2015-04-09 | 2
EGEMSA | Sincronizacion Machupicchu II | SINCRONIZACIÓN DE LA C.H. | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 0
HIDRANDINA S.A. | Trafo Casma | TRANSFORMADOR | 2015-04-17 | 2015-04-22 | 3
CERRO VERDE | Cerro Verde 12MW | SUBESTACIÓN | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2 | Suministro Temporal
ENOSA | 2do Trafo de Piura Centro | TRANSFORMADOR | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 0
ATN1 S.A. | San Jose 500kV | CELDA DE SUBESTACIÓN | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 0
ENSA | Trafo La Viña | TRANSFORMADOR | 2015-04-30 | 2015-05-06 | 3
ATN2 | LT220kV Cotaruse-LasBambas | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 0
LAS BAMBAS | Las Bambas | PROYECTO MINERO | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 1
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CHEVES S.A. | LT220kV Huacho-Chevez | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 2
REP | SE Reque | SUBESTACIÓN | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 0
CERRO VERDE | SE San Carlos | SUBESTACIÓN | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 0 | Lineas de Transmisión 220kV San Luis-San Carlos y la SE San Carlos
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CHEVES S.A. | CH Chevez | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACIÓN DE ETEN S.A. | Conexion ETEN a Reque | CENTRAL TÉRMICA | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 1 | Conexión definitiva de la CT Eten a la SE Reque
EDELNOR | LT60kV Lomera-Chancay-Huaral | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2015-06-23 | 2015-06-26 | 3
TRANSMANTARO | LT220kV MACO | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2015-06-24 | 2015-06-26 | 2
ELECTROCENTRO | Amp de SET Ayacucho-Huanta-Cangallo | TRANSFORMADOR | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 1
LUZ DEL SUR | Santa Teresa Conexion Definitiva | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2015-07-08 | 2015-07-10 | 2
ABENGOA TRANSMISIÓN SUR | Restablecimiento Capacitor Ocoña | BANCO DE CAPACITORES | 2015-07-07 | 2015-07-10 | 3
ENSA | 3erTrafoChiclayo | TRANSFORMADOR | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 1
ATN1 S.A. | San Jose 500kV-220kV | AUTOTRANSFORMADOR | 2015-08-14 | 2015-08-19 | 3 | Autotransformador de 500/220/33kV y las LLTT 220kV San Jose-San Luis
ENERSUR | CH Quitaracsa | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 2
EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA S.A.C | CT La Gringa | CENTRAL TÉRMICA | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 0
CERRO VERDE | CT Recka | CENTRAL TÉRMICA | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 0
COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C | LT60kV Selene-Quellopata | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-31 | 2
PARQUE EÓLICO TRES HERMANAS S.A.C | PE TresHermanas | PARQUE EÓLICO | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 2
ATN 1 | SVC San Jose | SVC | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 0
CERRO VERDE | Traslado de Carga | PROYECTO EXPANSIÓN CERRO VERDE | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 1
LUZ DEL SUR | SET Asia | SUBESTACIÓN | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 1
REP | SE Amarilis | SUBESTACIÓN | 2015-11-27 | 2015-12-02 | 3
ELECTRODUNAS | SE Nazca | SUBESTACIÓN | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 0
HIDRANDINA | SE Huaca del Sol | SUBESTACIÓN | 2015-11-26 | 2015-11-30 | 2
REP | LT220kV 2246-2247 | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 1 | Repotenciación de la linea L-2246 y Nueva linea L-2247 -Ampliación15
REP | LT220kV 2242-2243 | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 1 | Repotenciación de la linea L-2242 y L-2243 -Ampliación15
REP | Celda 138kV Tingo Maria | CELDA DE LA LINEA | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 1 | Celda de la Linea L-1145en la SE Tingo Maria
HIDRANDINA | LT60kV Guadalupe-Chepen | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 1
2015-01-01
2015-01-02
2015-04-02
2015-04-03
2015-05-01
2015-06-29
2015-07-28
2015-07-29
2015-08-30
2015-11-01
2015-12-08
2015-12-25

## CNX-2016
CONEXIÓN DE INSTALACIONES AL SEIN
2016
EMPRESA | PROYECTO | TIPO | FECHA SOLICITUD O ABSOLUCION DE OBSERVACIONES | FECHA AUTORIZACIÓN | OBSERVACIONES
MINERA BATEAS S.A.C. | Trafo Bateas | TRANSFORMADOR | 2015-12-31 | 2016-01-05
ELECTROCENTRO | Trafo Pqe Industrial | TRANSFORMADOR | 2016-01-06 | 2016-01-06
EMPRESA GENERACIÓN HUALLAGA S.A. | PCH Chaglla 6MW | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2016-01-12 | 2016-01-13
SAMAY | LT 500kV SanJos‚-PuertoBravo | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2016-01-25 | 2016-01-26
ELECTROCENTRO | Trafo Pasco | TRANSFORMADOR | 2016-01-15 | 2016-01-15
EMPRESA DE GENRACIÓN HUALLAGA S.A. | LT 220kV Paragsha-Chaglla | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2016-01-19 | 2016-01-22
SHOUGANG HIERRO PERÚ | Ampliacion SE Mina | SUBESTACIÓN | 2016-01-25 | 2016-01-28
SHOUGANG HIERRO PERÚ | SE El Hierro | SUBESTACIÓN | 2016-02-08 | 2016-02-09 | LT 220kV Marcona-El Hierro y S.E. El Hierro
LUZ DEL SUR | SE Alto Pradera | SUBESTACIÓN | 2016-02-09 | 2016-02-10
HIDRANDINA | SET Chimbote Sur y SET Nepeña | SUBESTACIÓN | 2016-02-04 | 2016-02-05
EMPRESA DE GENERACIÓN HUALLAGA S.A. | CH Chaglla | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2016-08-02 | 2016-08-04
ENERSUR | Ampliacion Chilca TG1 | UNIDAD DE GENARACIÓN TERMICA | 2016-03-02 | 2016-03-07
PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. | LT 50kV Francoise-Huaron | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2016-02-11 | 2016-02-15
SAMAY | CT Puerto Bravo | CENTRAL TERMICA | 2016-02-25 | 2016-02-26
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY | Conexion Antapaccay | SUBESTACIÓN | 2016-08-19 | 2016-08-23
EDELNOR | Conexión SE La Pampilla II | LINEAS DE TRANSMISIÓN | 2016-05-10 | 2016-05-12
EDELNOR | Conexion LLTT Chillon-Pampilla | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2016-05-10 | 2016-05-12
CERRO DEL ÁGUILA | Cerro del Aguila | UNIDAD GENERADORA HIDROELECTRICA | 2016-08-11 | 2016-08-15
MILPO ANDINA PERU S.A.C. | LT 138kV Paragsha-Milpo | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2016-07-21 | 2016-07-25
ENGIE | NEPI Etapa I | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2016-06-07 | 2016-06-07 | Proyecto Nodo Energetico del Sur Planta Ilo-Etapa I
EDELNOR | LT 66kV Chancay-Huaral | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2016-07-04 | 2016-07-05
SINERSA | CH Chancay | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2016-07-05 | 2016-07-05
SEAL | LT 33kV Socabaya-Tiabaya | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2016-06-21 | 2016-06-22
INFRAESTRUCTURAS & ENERGÍAS DEL PERÚ | RF Pucallpa | CENTRAL TERMICA | 2016-07-14 | 2016-07-14
INFRAESTRUCTURAS & ENERGÍAS DEL PERÚ | RF Puerto Maldonado | CENTRAL TERMICA | 2016-07-08 | 2016-07-11
ISA PERU | SVC Pucallpa | SVC | 2016-06-13 | 2016-06-15
ISA PERU | TR Pucallpa | TRANSFORMADOR | 2016-06-23 | 2016-06-23
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | LT 66kV Combapata-Llusco | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2016-06-28 | 2016-06-30
INFRAESTRUCTURAS & ENERGÍAS DEL PERÚ | LT 60kV Pucallpa- RF Pucallpa | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2016-06-27 | 2016-07-01 | LT 60kV Pucallpa-Reserva Fria Pucallpa y el Transformador de la CT Reserva Fria Pucallpa
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | CH Rucuy | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2016-07-21 | 2016-07-22
ISA PERÚ | TR Aguaytia | TRANSFORMADOR | 2016-07-08 | 2016-07-13
ELECTRO UCAYALI S.A. | LT 60kV PqueInd-Pucallpa | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2016-07-14 | 2016-07-14
UNACEM | CH Carpapata III | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2016-07-21 | 2016-07-25
ENGIE | NEPI Etapa II | UNIDADES DE GENERACIÓN | 2016-07-22 | 2016-07-26 | Unidades de Generación del Proyecto Nodo Energético del Sur Planta Ilo
COMPAÑÍA MINERA PODEROSA | Ampliacion Poderosa | SUBESTACIÓN | 2016-07-26 | 2016-08-02
ELECTRO ORIENTE | Trafo JAEN | TRANSFORMADOR | 2016-08-01 | 2016-08-02
ELECTRONORORESTE S.A. | Trafo Paita | TRANSFORMADOR | 2016-08-03 | 2016-08-04
ENGIE | TV Chilca2 | UNIDAD DE GENARACIÓN TERMICA | 2016-08-11 | 2016-08-15 | Transformador GSU y la Turbina a Vapor de la C.T. Chilca 2
EDELNOR | SET Malvinas | SUBESTACIÓN | 2016-08-23 | 2016-08-25
CONENHUA | LT Talta-Tambomayo y SE asociada | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2016-09-21 | 2016-09-26
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | SE Tambomayo | SUBESTACIÓN | 2016-09-23 | 2016-09-26 | Proyecto Minero Tambomayo
VOLCAN | San Antonio-Volcan | TRANSFORMADOR | 2016-09-23 | 2016-09-26
SEAL | SE Reparticion | TRANSFORMADOR | 2016-09-28 | 2016-10-03
ABENGOA PERU | LT 220 Moquegua - Ilo3 | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2016-11-22 | 2016-11-24
EDELNOR | SET COMAS | SUBESTACIÓN | 2016-11-03 | 2016-11-04
EGEMSA | Ampliacion DoloresPata | TRANSFORMADOR | 2016-11-08 | 2016-11-08
REP | Ampliación Combapata | SUBESTACIÓN | 2016-11-08 | 2016-11-11 | Cambio de configuración de barras de "T" a "PI" en la SE Combapata-Ampliación 17
CIA DE MINAS BUENAVENTURA | Amp SE Uchucchacua | SUBESTACIÓN | 2016-11-11 | 2016-11-14
GLORIA S.A. | Gloria | SUBESTACIÓN | 2016-11-14 | 2016-11-16
REP | Trafo Zorritos | TRANSFORMADOR | 2016-12-02 | 2016-12-12
SEAL | LT 138kV Socabaya-Parque Industrial | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2016-12-12 | 2016-12-12
REP | Compensación Capacitiva Puno | BANCO DE CAPACITORES | 2016-12-07 | 2016-12-12
SHOUGANG HIERRO PERÚ | Conexión celdas GIS 22,9kV el Hierro | SUBESTACIÓN | 2016-02-08 | 2016-02-09
REP | Transformador SE Ica | TRANSFORMADOR | 2016-12-12 | 2016-12-15 | Conexión Provisional del Transformador de Potencia
LUZ DEL SUR | SET San Luis_SET Central | SUBESTACIÓN | 2016-12-20 | 2016-12-20

## CNX-2017
CONEXIÓN DE INSTALACIONES AL SEIN
2017
EMPRESA | PROYECTO | TIPO | FECHA SOLICITUD O ABSOLUCION DE OBSERVACIONES | FECHA AUTORIZACIÓN | OBSERVACIONES
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C | LT 220kV CCNCM | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2017-03-27 | 2017-03-28
LUZ DEL SUR S.A.A. | Ampliación SET Cantera | SUBESTACIÓN | 2017-01-10 | 2017-01-11
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A | TG6 Malacas | UNIDAD DE GENERACIÓN TERMICA | 2017-01-11 | 2017-01-13 | Unidad TG6 de la Central Termica de Malacas
ELECTRONOROESTE S.A. | Trafo Poechos | TRANSFORMADOR | 2017-01-16 | 2017-01-17
RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | Ampliacion Paramonga | SUBESTACIÓN | 2017-01-30 | 2017-02-01
SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. | SE Jesus 138kV | SUBESTACIÓN | 2017-02-15 | 2017-02-16 | SE Jesus 138/33kV e Interconexión de la LT 138kV Santuario-Socabaya
RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | Ampliacion 17 - Ica | TRANSFORMADOR | 2017-02-23 | 2017-02-23 | Trasnsormador de Potencia y cambio de configuración de la barra 60kV de simple a doble
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL S.A | C.H. Potreros | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2017-04-12 | 2017-04-12
ELECTRONOROESTE S.A. | LT60kV SEPO-SEPICE-Castilla | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2017-02-20 | 2017-02-23
HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L | C.H.Marañon | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2017-05-22 | 2017-05-23
HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L | SCT C.H.Marañón-Etapa1 | TRANSFORMADOR | 2017-03-10 | 2017-03-14
DISTRILUZ | LT60kV Motupe-PampaPañala | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2017-03-28 | 2017-03-29
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. | Trafo Ticlio | TRANSFORMADOR | 2017-03-31 | 2017-04-03 | Reemplazo del Transformador de Potencia de la SE Ticlio
RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | Cambio de Configuración Friaspata 220kV | SUBESTACIÓN | 2017-04-25 | 2017-04-25 | Cambio de configuraciones de Simple a Doble Barra de la SE Friaspata
HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L | LT60kV Marañon-Huaricashash | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2017-05-16 | 2017-05-17 | Sistema complementario de Transmisión de la CH Marañon
HIDRANDINA S.A. | Cambio Trafo Ticapampa | TRANSFORMADOR | 2017-04-24 | 2017-04-25
HIDRANDINA S.A. | LT138kV TrujNorOes-TrujSur | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2017-05-31 | 2017-06-02
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | LT220kV Planicie-Industriales | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2017-07-05 | 2017-07-05
ARPL TECNOLOGÍA INDUSTRIAL S.A | Transformador TP6 SE Condorcocha | TRANSFORMADOR | 2017-06-01 | 2017-06-02
RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | Transformador Prov de Puno | TRANSFORMADOR | 2017-07-06 | 2017-07-07 | Transformador Provisional en la SE Puno
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | MAMO Etapa 1 | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2017-06-15 | 2017-06-15
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. | SET Filadelfia | SUBESTACIÓN | 2017-06-13 | 2017-06-14
MINERA COIMOLACHE S.A. | Ampliacion Tantahuatay | SUBESTACIÓN | 2017-07-03 | 2017-07-04 | Ampliación de Suministro Eléctrico para la Mina Tantahuatay
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | Configuración SE Cotaruse | SUBESTACIÓN | 2017-08-11 | 2017-08-11 | Cambio de configuración de la S.E. Cotaruse 220kV a interruptor y medio
HIDRANDINA S.A. | LT138kV TrujNorOes-TrujSur_Conexión de la Celda L-1139 | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2017-07-03 | 2017-07-05
HUAURA POWER GROUP S.A. | LT 66kV Andahuasi-Yarucaya | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2017-07-11 | 2017-07-14
ELECTRO DUNAS S.A.A. | Ampliación Bahias Siste Ica | SUBESTACIÓN | 2017-07-21 | 2017-07-31 | Ampliación de Bahías y Lineas de Transmisión en el Sistema Ica
HUAURA POWER GROUP S.A. | CH Yarucaya | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2017-07-25 | 2017-07-25
HIDRANDINA S.A. | Trafo SET Santa | TRANSFORMADOR | 2017-07-20 | 2017-07-24
ELECTRONOROESTE S.A. | Remplazo de Trafo 7MVA SET La Unión | TRANSFORMADOR | 2017-08-02 | 2017-08-04
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | LT 220kV Colcabamba-CerroAguila | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2017-08-17 | 2017-08-17
SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ | SE Satelite y Ampliacion Botiflaca | SUBESTACIÓN | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Ampliación de la SE Botiflaca y la Nueva SE Satelite
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | MAMO Etapa II | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2017-09-05 | 2017-09-06 | Etapa II del proyecto LL.TT. 500kV Mantaro-Montalvo y Subestaciones Asociadas
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | SE Orcotuna 220_60kV | SUBESTACIÓN | 2017-09-08 | 2017-09-12
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | AutoTrafo Colcabamba | AUTO TRANSFORMADOR | 2017-09-26 | 2017-09-28
ABENGOA PERÚ S.A. | SE Ilo3- Toquepala | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2017-11-21 | 2017-11-22
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | MAMO Etapa 3 | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2017-10-13 | 2017-10-13 | Etapa III del proyecto LL.TT. 500kV Mantaro-Montalvo y Subestaciones Asociadas
KALLPA GENERACIÓN S.A. | M.C.H. Cerro del Aguila | MINICENTRAL HIDROELECTRICA | 2017-10-17 | 2017-10-18
ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. | CFV Intipampa | CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA | 2017-10-27 | 2017-11-02
RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | Trafo Provisional de Piura | TRANSFORMADOR | 2017-10-25 | 2017-10-26 | Transformador Provisional en la S.E. Piura Oeste
ENEL GREEN POWER PERU S.A | CFV Rubí | CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA | 2017-10-27 | 2017-10-31
SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ | Ampliación Plaza | SUBESTACIÓN | 2017-11-27 | 2017-11-27
LA VIRGEN S.A.C | LT 138kV Virgen- Caripa | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2018-01-19 | 2018-01-19 | Etapa 1 de la CH La Virgen
ELECTRO SUR ESTE S.A.A | SET Urpipata | TRANSFORMADOR | 2017-11-21 | 2017-11-22
ELECTRO UCAYALI S.A. | 2da Circuito S.E. Pucallpa - S.E. Parque Industrial | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2017-11-21 | 2017-11-22
RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | Ampliación SE.SD Olleros 500kV | SUBESTACIÓN | 2017-12-01 | 2017-12-01 | Ampliación de la SE Santo Domingo de los Olleros 500kV
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.R.L. | CH Renovandes H1 | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2017-12-14 | 2017-12-18
ELECTRO ORIENTE | Trafo 45MVA Tarapoto | TRANSFORMADOR | 2017-12-06 | 2017-12-06
ELECTRO NOR OESTE S.A. | Transformador 6 MVA SET Ejidos | TRANSFORMADOR | 2017-12-14 | 2017-12-15
ELECTRO NOR OESTE S.A. | Reemp Trafo Pto Pizarro | TRANSFORMADOR | 2017-12-18 | 2017-12-19
TERMOCHILCA S.A. | BackFeed Termochilca G2 | CENTRAL TERMICA | 2017-12-22 | 2017-12-22 | Transformador TR1- G2 de la unidad de vapor de la C.T. Santo Domingo de los Olleros
LUZ DEL SUR S.A.A. | S.E. Manchay | SUBESTACIÓN | 2018-01-08 | 2018-01-10

## CNX-2018
CONEXIÓN DE INSTALACIONES AL SEIN
2018
EMPRESA | PROYECTO | TIPO | FECHA SOLICITUD | FECHA AUTORIZACIÓN | OBSERVACIONES
STATKRAFT PERÚ S.A. | BNC Capacitores SE Chumpe | BANCO DE COMPENSACIÓN | 2018-01-12 | 2018-01-17
SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. | LT Bella Unión Chala | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2018-01-18 | 2018-01-18
TERMOCHILCA S.A. | Segunda Etapa Olleros_TV2 | TURVINA DE VAPOR | 2018-01-16 | 2018-01-19
ENEL GREEN POWER PERU S.A | CE Eólica Wayra | CENTRAL EÓLICA | 2018-01-25 | 2018-01-26
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | LT Friaspata-Mollepata | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2018-02-19 | 2018-02-20 | Conexión Línea Transformador y Reactor de Barra.
EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD ANONIMA | Trafo SEPI-EUC | TRANSFORMADOR | 2018-02-19 | 2018-02-22
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | Reactor La Niña | BANCO DE REACTORES | 2018-03-05 | 2018-03-06 | Banco de Reactores de 500kV 100MVAR en la SE La Niña
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | LT Azangaro - Juliaca - Puno | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2018-03-12 | 2018-03-14 | Configuración Temporal de la S.E. Puno
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | Trafo Juanjui | TRANSFORMADOR | 2018-03-07 | 2018-03-08
CONELSUR LT S.A.C | SE Carapongo | SUBESTACIÓN | 2018-04-09 | 2018-04-12
LA VIRGEN S.A. | CH La Virgen | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2018-03-26 | 2018-04-02
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | SE Moyococha | SUBESTACIÓN | 2018-04-12 | 2018-04-17
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. | LT 60kV Los Heroes - Pque Industrial | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2018-05-15 | 2018-05-16
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A | CCHH Her1 | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2018-05-28 | 2018-05-29
PETRAMAS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | CT Doña Catalina | CENTRAL TÉRMICA | 2018-06-05 | 2018-06-05
HYDRO PATAPO S.A.C. | MCH Patapo | MINICENTRAL HIDROELECTRICA | 2018-06-05 | 2018-06-07
SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ | Ampliacion Quebrada Onda | TRANSFORMADOR | 2018-06-21 | 2018-06-28 | Ampliación de la capacidad de Transformación en la SE Quebrada Honda
GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | CCHH Angel-II-III | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2018-07-03 | 2018-07-03 | Energización y mantenimiento de las nuevas instalaciones de la SE Angel
ANDEAN POWER S.A.C. | CCHH Carhuac-Provisional | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2018-07-13 | 2018-07-16 | Conexión Temporal de la CH Carhuac 20MW a la SE Huachipa 60kV
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | SE Carapongo-Definitivo | SUBESTACIÓN | 2018-08-14 | 2018-08-16 | SE Carapongo lado de 220kV con los enlaces definitvos Carapongo-Santa Rosa y Carapongo-Huinco
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. | SET Mariategui | SUBESTACIÓN | 2018-09-10 | 2018-09-13
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | Sistema Caclic-Chachapoyas 22.9kV | SUBESTACIÓN | 2018-10-05 | 2018-10-11 | Interconexión del Sistema Eléctrico Chachapoyas al SEIN en 22.9kV
SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ | Ampliación Carga SE Plaza | CARGA | 2018-11-09 | 2018-11-13 | Incremento de carga de 25MW a 85MW
CONELSUR LT S.A.C | SE Callahuanca 60kV | SUBESTACIÓN | 2018-11-21 | 2018-11-22 | Conexión de la S.E Callahuanca 60kv
ANDEAN POWER S.A.C. | Línea de Transmisión L-6718 | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2018-11-19 | 2018-11-22
ELECTRO UCAYALI | Línea Yarinacocha - Pucallpa 60kV | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2018-11-21 | 2018-11-23 | Conexión L-6673 (YARINACOCHA - PUCALLPA EUC)
RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | Ampliación18-Trafo Zorritos | TRANSFORMADOR | 2018-11-23 | 2018-11-28 | Etapa 3 de Ampliación 18
LUZ DEL SUR | SE San Miguel | SUBESTACIÓN | 2018-12-04 | 2018-12-07 | Nueva S.E San Miguel 220/60kV y Líneas a S.E Huachipa 60kV
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. | Reemplazo TR SE Chillon 220_60kV | TRANSFORMADOR | 2018-12-07 | 2018-12-12 | Cambio de TR1 de 120 MVA a 180 MVA
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H ZAÑA | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2018-12-19 | 2018-12-21 | Conexión de la C.H. Zaña
EMPRESA COMUNAL HIDROELECTRICA SAN CRISTOBAL DE RAPAZ S.A.C. | C.H. RAPAZ II | MINICENTRAL HIDROELECTRICA | 2018-12-19 | 2018-12-21 | Conexión de la C.H. RAPAZ II 1.25 MW
ENOSA | Transformador Movil 12MVA | TRANSFORMADOR | 2018-12-20 | 2018-12-21 | Nuevo Transformador 12/12/12 MVA en S..E Ejidos 60kV
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | CT San Jacinto | CENTRAL TERMICA | 2018-12-28 | 2018-12-28 | CT Cogeneración San Jacinto

## CNX-2019
CONEXIÓN DE INSTALACIONES AL SEIN
2019
EMPRESA | PROYECTO | TIPO | FECHA SOLICITUD | FECHA AUTORIZACIÓN | OBSERVACIONES
REP | Etapa 3- Ampliación 18 - SE La Niña | SUBESTACIÓN | 2019-01-08 | 2019-01-10 | Seccionamiento L-2162 en ( L-2162 y L-2164) nueva(L-2164)
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. | CH Callahuanca | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2019-01-14 | 2019-01-16 | Solicitud de Conexión Grupos G4 y G3
EMPRESA TRANSMISORA DE CAJABAMBA S.A.C. | SE Pampa Honda | SUBESTACIÓN | 2019-01-17 | 2019-01-22 | Conexión de la S.E. 220/22.9/10 kV
CONELSUR LT S.A.C | SE Callahuanca 220kV | SUBESTACIÓN | 2019-02-04 | 2019-02-07 | Conexión de la S.E. 220 kV.
REP | SE Guadalupe Ampiación 18 | SUBESTACIÓN | 2019-02-01 | 2019-02-05 | Cambio de configuración Guadalupe 60kV de Simple a Doble Barra
REP | SE Zorritos-Ampliación 18 | TRANSFORMADOR | 2019-02-06 | 2019-02-07 | Conexión del Transformador T116-261 en Paralelo 50/65 MVA (220/60/22.9 kV)
REP | Bancos Zorritos-Ampliación 18 | BANCO DE COMPENSACIÓN | 2019-02-06 | 2019-02-07 | Conexión del Banco de Condensadores 20 MVAR en 60kV.
COELVISAC | SET Huarango | SUBESTACIÓN | 2019-02-08 | 2019-02-12 | Conexión SET Huarango 60kV (Ref: EO 35 Segunda Terna Villacuri 60kV)
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. | CH Callahuanca | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2019-02-26 | 2019-02-27 | Solicitud de Conexión Grupos G1 y G2
SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. | L.T. Challapampa-Cono Norte y SSEE | LINEA DE TRANSMISIÓN | 2019-03-01 | 2019-03-05 | Conexión de la L.T. de 33kV
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. | Re ingreso SE Callahuanca 220/60kV | TRANSFORMADOR | 2019-04-05 | 2019-04-08 | Conexión del Transformador 220/60/10kV SE Callahuanca
MINSUR | Ampliación SE San Rafael 138kV | TRANSFORMADOR | 2019-04-24 | 2019-04-25 | Conexión Transformador: 5021-TP-002 ( 24 - 30 MVA) Ynd5 138/10kV
MARCOBRE | S.E. Mina Justa 220 kV y Toma de Carga 20 MW | SUBESTACIÓN y LINEA DE TRANSMISIÓN | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Conexión Transformador: 4712-TX-001 y la L-2083 (Poroma - Mina Justa)
REP | TR 220/60/10kV 100MVA S.E.Piura Oeste | TRANSFORMADOR | 2019-05-06 | 2019-05-08 | Conexión del Transformador T117-261 100/100/60 MVA S.E.Piura Oeste
TESUR 3 | L.T.Montalvo - Los Héroes y Subestación | SUBESTACIÓN y LINEA DE TRANSMISIÓN | 2019-05-09 | 2019-05-13 | Conexión de la L.T.L-2036(Montalvo - Los Héroes) y TR-2 50/60 MVA en SE Los Héroes
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. | Reemplazo del Transformador de Ancón | TRANSFORMADOR | 2019-05-20 | 2019-05-22 | Reemplazo del TR-1 de 6MVA de Ancon por otro de 25 MVA en SE Ancón 60kV
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. | 2do Transformador en SE Lomera 220/60/20/10 kV | TRANSFORMADOR | 2019-05-22 | 2019-05-27 | Conexión del Transformador en paralelo 50/50/20/17.5 MVA en SE Lomera
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. | Ampliación SET Mirador | TRANSFORMADOR | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 2do TR-002 220/60/10 kV 180/180/60 MVA y del TR-001 60/10 kV 25 MVA de la SET Mirador
REP | Transformador T66-121_SE Tocache | TRANSFORMADOR | 2019-05-28 | 2019-05-30 | Operación en paralelo del T66-121 con el T35-121 en la Subestación Tocache
METRO DE LIMA LÍNEA 2 | Línea de Transmisión 60 kV SET Los Ingenieros – SEAT Mercado Santa Anita | LÍNEA Y SUBESTACIÓN | 2019-06-18 | 2019-06-21 | Conexión L-6105 (Los Ingenieros-SEAT Santa Anita) y Subestación SEAT Santa Anita
ELECTRO SUR ESTE | Cambio del Transformador 60/22.9/13.2 kV en la SET Andahuaylas | TRANSFORMADOR | 2019-07-01 | 2019-07-03 | Reemplazo del transformador existente por uno de 20/10/15 MVA (ONAF)
ELECTRO NOR OESTE | Ampliación de la SET Puerto Pizarro 60/22.9 kV | SUBESTACIÓN | 2019-07-01 | 2019-07-03 | Cambio de T a PI en la SET Puerto Pizarro
ENOSA | Línea Piura Centro - Castilla | LÍNEA | 2019-07-10 | 2019-07-12 | Línea L-6552 (Piura Centro - Castilla) de 3.4 km
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. | TR2 de 180 MVA SE Chillon | TRANSFORMADOR | 2019-07-17 | 2019-07-22 | Reemplazo el Transformador TR2 de 120MVA por uno de 180MVA en SE Chillon
ELECTRO SUR ESTE | Reemplazo del Transformador de SET Huaro | TRANSFORMADOR | 2019-07-25 | 2019-08-01 | Reemplazo del Transformador Existente por otro de 6/4/3 MVA en SET Huaro
ELECTRO NORTE | LT Lambayeque - Illimo | LÍNEA | 2019-07-26 | 2019-08-02 | Línea L-6039 (Lambayeque - Illimo) de 26.5 km
GENERACIÓN ANDINA | CH 8 de Agosto | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2019-10-25 | 2019-10-28 | Conexión grupos de 9.5 MW cada una (2x9.5MW)
GENERACIÓN ANDINA | CH El Carmen | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2019-10-25 | 2019-10-28 | Conexión grupos de 4.2 MW cada una (2X4.2 MW)
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. | SET Medio Mundo - Primera Etapa (instalaciones en 66 kV) | LÍNEA Y SUBESTACIÓN | 2019-10-25 | 2019-10-30 | Conexión radial de las líneas en 66 kV Supe - Medio Mundo y Medio Mundo - Huacho ENEL y transformador 66/20 kV de SE Medio Mundo
LUZ DEL SUR | LT 60 kV Cantera - San Vicente | LÍNEA | 2019-10-30 | 2019-11-05 | Conexión de línea en 60 kV (L-6599) de 9.74 km
LA VIRGEN S.A.C. | CH La Virgen | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2019-11-11 | 2019-11-14 | Conexión Grupos 1, 2 y 3 Con carta Nº COES/D/DP-1601-2019 del 16.10.2019, se emitió las últimas observaciones, EO en revisión por pérdida de vigencia.
ACEROS AREQUIPA | Cambio de Transformadores TR1 y TR4 | TRANSFORMADOR | 2019-11-12 | 2019-11-15 | Cambio del TR1 por otro de similar caracteristicas y TR4 por otro de Mayor potencia 220/10kV -40MVA
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. | Nueva S..E Izaguirre 60/20/10kV | SUBESTACIÓN | 2019-11-14 | 2019-11-14 | Seccionamiento de la línea L-621 (S.E Izaguirre) y Nuevo TR 40MVA 60/20/10kV YNyn0d5
REDESUR | Cambio de Configuración S.E.Puno 220 kV_Etapa I | SUBESTACIÓN | 2019-12-03 | 2019-12-04 | Como primera Etapa, Configuración en la Bahía L-2030 y Barra A y B sin acoplamiento de transferencia.
COELVISAC | LT 60 kV Independencia - Villacuri | LÍNEA | 2019-12-12 | 2019-12-13 | Conexión de la Segunda Terna L-6609 (Independencia - Villacuri) con bahías nuevas en ambos extremos.
SEAL | Transformador 33/10 kV SE Jesús | TRANSFORMADOR | 2019-12-02 | 2019-12-05 | Conexión de transformador 33/10 kV.
HIDROMANTA | C.H. Manta | CENTRAL HIDROELECTRICA | 2019-12-06 | 2019-12-10 | Conexión de la línea L-6710 (S.E.Pampa - C.H. Manta) de 2.7 km y la C.H.Manta de 2 Unid con 9.9 MW c/und
REDESUR | S.E. Chilota | SUBESTACIÓN | 2019-12-12 | 2019-12-17 | Conexión de la Subestación Chilota ( 220/22.9 kV - 20/20/3 MVA ---- 26/26/4 MVA) que secciona la linea 2030 - L-2030 (Moquegua - Chilota) - L-2039 (Puno - Chilota)

## CNX-2020
CONEXIÓN DE INSTALACIONES AL SEIN
2020
EMPRESA | PROYECTO | TIPO | FECHA SOLICITUD | FECHA AUTORIZACIÓN | OBSERVACIONES
MINERA CHINALCO PERU S.A | Expansión Toromocho | TRANSFORMADOR | 2020-01-03 | 2020-01-07 | Conexión de un Cuarto Transformador TF-04 220/23 kV de 110 MVA
ENEL GENERACIÓN PERU | BESS de la C.T.Ventanilla | BANCO DE BATERIAS | 2020-01-24 | 2020-01-28 | Conexión de de la BESS en la C.T. Ventanilla.
ELECTRONOROESTE | Nueva S.E. Paita Industrial 60/23/10 kV | SUBESTACIÓN | 2020-01-31 | 2020-02-04 | Conexión de la Nueva S.E. Paita Industrial 60/23/10 kV - 30 MVA (Secciona la LT 60kV Paita -Tablazo) en : L-6660 (Paita Industrial - Tablazo) y L-6758 (Paista Industrial - Paita)
PETRAMÁS S.A.C. | C.T. CALLAO | CENTRAL TÉRMICA | 2020-02-05 | 2020-02-10 | Conexión de la C.T. Callao de 2.4 MW en 0.48 kV ( Inyecta en la S.E. Chillon 10 kV)
REDESUR | Cambio de Configuración S.E.Puno 220 kV_Etapa Final | SUBESTACIÓN | 2020-02-17 | 2020-02-17 | Como Etapa Final, S.E. Puno en Doble Barra con acoplamiento, Celda de Autotransformador en 220kV y Celda Línea L-2030 con seccionador de transferencia.
LUZ DEL SUR | Nueva S.E.Los Sauces 220/10 kV y Lineas Asociadas | SUBESTACIÓN | 2020-02-17 | 2020-02-20 | S.E. Los Sauces 220/10 kV doble barra con acoplamiento en 220 kV, dos Transformadores TRA1 y TRA2 220/10 kV 50 MVA. Conectada a la S.E. Industriales 220 kV mediante dos cables subterraneos L-2078 y L-2079 de 3.05 km.
COELVISAC | L.T. 60 kV Pampa Pañala - Tierras Nuevas (L-6155) | LINEA DE TRANSMISION | 2020-02-17 | 2020-02-20 | L.T. 60 kV Pampa Pañala - Tierras Nuevas (L-6155) de 33.8 km.
ELECTRONOROESTE | C.T.PAITA - GENERACION ADICIONAL | CENTRAL TÉRMICA | 2020-02-25 | 2020-02-26 | Central Térmica Paita de 16 MW ( generación adicional) conectada a la S.E. Paita 10 kV.
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. | SET Medio Mundo - Etapa Final ( 220/66 kV) | LÍNEA Y SUBESTACIÓN | 2020-07-02 | 2020-07-03 | Ingreso de la etapa final del proyecto S.E. Medio Mundo 220/60/20 kV, ingreso de la S.E. Medio Mundo 220kV en Doble Barra, secciona las lineas L-2213 y L-2279 (Paramonga - Huacho)
HIDRANDINA | Rehabilitación de la Subestación 138 kV Chimbote 2 | TRANSFORMADOR Y SUBESTACIÓN | 2020-07-08 | 2020-07-13 | Se rehabilitará la S.E. Chimbote 02 al costado de la existente; y estará equipada con dos celdas de llegadas de líneas en 138 kV, dos transformadores de potencia de 45/60 MVA ONAN / ONAF 138/13.8kV (YNyn0d5) cada uno (TP-A059/TPA060). El acople en 13.8 kV Operará Normalmente Abierto ( N.A.)
REP | Transformador de Potencia 138/22.9/10.5 kV S.E. Tingo María - Amp. N° 20 | TRANSFORMADOR | 2020-10-29 | 2020-10-30 | Un nuevo Transformador T128-121 138+4/-20x1.25%/22.9/10.5kV 24-30/16-20/8-10 MVA (YNyn0d5) opera en paralelo con el T27-11 16.7 MVA (YN0d5). Además, el T69-11 existente queda fuera de servicio.
REP | Transformador de Potencia 138/22.9/10.5 kV S.E. Tocache - Amp. N° 20 | TRANSFORMADOR | 2020-11-09 | 2020-11-11 | Un nuevo Transformador T129-121 132±13x1%/22.9/10 kV 20/20/7.5 MVA (YNyn0d5) operará con el transformador T35-121 en paralelo, el T66-121 quedará en reserva en caso de contingencia.
REP | Transformador de Potencia 138/24/10.5 kV S.E. Huánuco - Amp. N° 20 | TRANSFORMADOR | 2020-11-06 | 2020-11-11 | Nuevo Transformador T130-121 138+6/-12 x1.664%/24/10.7 kV 40-50/24-30/24-30 MVA . El T57-121 queda como reserva ( fuera de servicio) y las cargas en 10 kV son alimentadas con el T26-11 y T130-121 pero con el acople abierto en 10 kV( NO existe operación en paralelo en 10 kV por el momento).
REP | Transformador de Potencia 138/66/24 kV S.E. Combapata - Amp. N° 20 | TRANSFORMADOR | 2020-11-10 | 2020-11-12 | Nuevo Transformador T126-162 138±8 x1.25%/66/24 kV 24-30/16-20/16-20 MVA en la S.E. Comabapata, el mismo No opera en paralelo con el Transformador existente T46-162.
SOUTHERN | LT 138kV Plaza - Lixiviación (Totoral)_Fase I | LINEA DE TRANSMISION | 2020-11-16 | 2020-11-17 | FASE-I: Nueva Línea L-1398 (S.E. Plaza - Lixiviación (Totoral)) de 1.23 km. En esta fase la línea exitente L-1389 (Mill Site - Lixiviación) se encuentra fuera de servicio). La S.E. Lixiviación solo se atiende con la línea nueva L-1398.
MARCOBRE | Ampliación de carga hasta 85MW | CARGA | 2020-11-20 | 2020-11-25 | Se aprueba el incremento de carga de 20 hasta 85MW
GR PAINO | CE Huambos | CENTRAL EÓLICA | 2020-11-27 | 2020-11-27 | Ingresa la C.E. Huambos de 18.37 MW y la S.E. DunaHuambos la cual secciona la LT 138kV Espina colorada - Cutervo
GR TARUCA | CE Duna | CENTRAL EÓLICA | 2020-12-10 | 2020-12-15 | Ingresa la C.E. Duna de 18.37 MW
REP | Transformador de Potencia 220/60/22.9 kV S.E. Reque - Amp. N° 20 | TRANSFORMADOR | 2020-11-27 | 2020-11-30 | Ingresa el Transformador T127-262 220±8x1.25%/60/22.9 kV 40/40/24 MVA (YN0yn0d11) en la S.E. Reque.
REP | Transformador T27-11 | TRANSFORMADOR | 2020-11-30 | 2020-11-30 | Ingresa el transformador T27-11 en la S.E. Tingo María
LUZ DEL SUR | S.E. Pachacutec y nuevo punto de conexión de la S.E. Vertientes | LÍNEA Y SUBESTACIÓN | 2020-12-18 | 2020-12-23 | Ingresa la S.E. Pachacutec, se amplía la S.E. Manchay, ingresan las lineas L-2133 y L-2134 que conectan la S.E. Pachacutec con la S.E. Manchay, se modifica el punto de conexión de la S.E. Vertientes que ahora se conecta mediante las lineas L-6463 y L-6464 a la S.E. Pachacutec

## CNX-2021
CONEXIÓN DE INSTALACIONES AL SEIN
2021
EMPRESA | PROYECTO | TIPO | FECHA SOLICITUD | FECHA AUTORIZACIÓN | OBSERVACIONES
LUZ DEL SUR S.A.A. | Nueva Subestación Progreso 220/10 kV y Líneas asociadas | LÍNEA Y SUBESTACIÓN | 2021-01-06 | 2021-01-11 | Ingresa la S.E. Progreso 220/10 kV, ingresan las lineas L-2135 y L-2136 que conectan la S.E. Pachacutec con la nueva S.E. Progreso.
LUZ DEL SUR S.A.A. | Ampliación de la Subestación Eléctrica San Luis con un nuevo transformador 220/10 kV | TRANSFORMADOR | 2021-01-13 | 2021-01-18 | Ingresa un nuevo transformador 220/10 kV como ampliación de la S.E. San Luis
COELVISAC | Subestación Eléctrica Lomas 60/22.9 kV y Líneas de Transmisión en 60kV asociadas | SUBESTACIÓN | 2021-01-13 | 2021-01-18 | Ingresa la S.E. Lomas 60/22.9 kV, que secciona la L-6609 (Independencia - Villacuri)
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO | Toma de carga hasta 24.5 MW en la S.E. Papujune | CARGA | 2021-01-21 | 2021-01-26 | Toma de carga del proyecto Quellaveco
TRANSMANTARO | Sistema de Transmisión de la Refinería de Talara | LÍNEA Y SUBESTACIÓN | 2021-01-21 | 2021-01-21 | Ingreso la S.E. La Brea, lineas de transmisión en 220kV L-2169 y L-2168 y lineas de transmisión en 66kV L-6768 y L-6769
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO | Sistema de Transmisión del Proyecto Minero Quellaveco | LÍNEA Y SUBESTACIÓN | 2021-02-16 | 2021-02-16 | Ingreso la S.E. Papujune, lineas de transmisión en 220kV L-2067 y L-2068
EMPRESA TRANSMISORA ELÉCTRICA CATACAOS | Linea de Transmisión en 60kV SE Catacaos - SE Santa Regina (L-6563) y subestaciones asociadas | LÍNEA Y SUBESTACIÓN | 2021-03-25 | 2021-03-25 | Ingreso la S.E. Catacaos, la S.E. Santa Regina y la Linea de tranmisión L-6563
SUDAMERICANA DE ENERGÍA PIURA | CT Tallanca | CENTRAL TÉRMICA | 2021-03-26 | 2021-03-26 | Ingresa la C.T. Tallanca de 18.4 MW
TERNA PERÚ | Linea de Transmisión Aguaytía - Pucallpa 138kV (Segundo Circuito) | LÍNEA DE TRANSMISIÓN | 2021-03-23 | 2021-03-26 | Ingresa la Linea de Transmisión L-1156 que conecta las S.E. Aguaytía y la S.E. Pucallpa
LA VIRGEN | C.H. La Virgen - Etapa II | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | 2021-04-13 | 2021-04-15 | Ingresa la C.H. La Virgen de 84.62 MW
GR PAINO | CE Huambos | CENTRAL EÓLICA | 2021-03-30 | 2021-04-05 | Ingresa la C.E. Huambos de 18.37 MW
GR TARUCA | CE Duna | CENTRAL EÓLICA | 2021-03-30 | 2021-04-05 | Ingresa la C.E. Duna de 18.37 MW