## Índice
DIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA DE OPERACIÓN 2020
CONTENIDO
CUADROS
| 1.1. | PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y MÁXIMA DEMANDA MENSUAL – 2020
| 1.2. | PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y MÁXIMA DEMANDA - 2020
| 1.3. | PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN TIPO DE TECNOLOGÍA - 2020 (GW.h)
| 1.4. | PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN TIPO DE GENERACIÓN Y RECURSO ENERGÉTICO – 2020 (GW.h)
| 1.5. | POTENCIA EFECTIVA POR TIPO DE GENERACIÓN A DICIEMBRE 2020 (MW)
| 1.6. | POTENCIA EFECTIVA SEGÚN TIPO DE TECNOLOGÍA A DICIEMBRE 2020 (MW)
| 1.7. | POTENCIA EFECTIVA SEGÚN TIPO DE GENERACIÓN Y RECURSO ENERGÉTICO UTILIZADO A DICIEMBRE 2020 (MW)
| 1.8. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL SEIN
| 1.9. | VALORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS (MILES DE NUEVO SOLES)
| 1.10. | EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 2005 - 2020
| 1.11. | TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD - TIE (PERÚ - ECUADOR) 2009 - 2020
| 1.12. | DETALLE DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES DEL COES - 2020
GRÁFICOS
| 1.1. | CRECIMIENTO ANUAL DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD 2004 - 2020
| 1.2. | DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO DE LA POTENCIA EFECTIVA - 2020
| 1.3. | DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE RECURSO ENERGÉTICO DE LA PRODUCCIÓN DEL SEIN – 2020
| 1.4. | EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS
EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 2000 - 2020
| 1.5. | EMPRESAS INTEGRANTES DEL COES - 2020
| 1.6. | EVOLUCIÓN DE NÚMERO DE EMPRESAS INTEGRANTES DEL COES 2008 – 2020

## Cuadro_1.1
CUADRO N° 1.1
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y MÁXIMA DEMANDA MENSUAL – 2020
MES | ENERGÍA (GW.h) |  |  | DEMANDA MÁXIMA MENSUAL (MW)
| PROGRAMADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN (%) | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN (%)
ENERO | 4604 | 4603.8221 | -0.003865% | 7139 | 7070.6282 | -0.9577%
FEBRERO | 4347 | 4397.7869 | 1.168% | 7176 | 7125.2994 | -0.7065%
MARZO | 4668 | 3999.0571 | -14.33% | 7208 | 7116.7888 | -1.265%
ABRIL | 4483 | 3041.6083 | -32.15% | 7151 | 5173.4887 | -27.65%
MAYO | 4648 | 3344.72 | -28.04% | 7171 | 5682.0378 | -20.76%
JUNIO | 4489 | 3756.7118 | -16.31% | 7158 | 6062.9371 | -15.3%
JULIO | 4581 | 4139.4247 | -9.639% | 7069 | 6337.2608 | -10.35%
AGOSTO | 4644 | 4279.353 | -7.852% | 7162 | 6550.7331 | -8.535%
SETIEMBRE | 4546 | 4190.8548 | -7.812% | 7242 | 6607.5287 | -8.761%
OCTUBRE | 4715 | 4464.6768 | -5.309% | 7272 | 6835.6389 | -6.001%
NOVIEMBRE | 4637 | 4385.3679 | -5.427% | 7390 | 6836.6023 | -7.488%
DICIEMBRE | 4813 | 4583.2566 | -4.773% | 7423 | 6960.0961 | -6.236%
TOTAL | 55175 | 49186.6398 | -10.85% | 7423 | 7125.2994 | -4.011%
Nota: Incluye la importación desde Ecuador . La demanda máxima mensual corresponde a la registrada en el periodo de Horas Punta del SEIN.

## Cuadro_1.2
CUADRO N° 1.2
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y MÁXIMA DEMANDA - 2020
ÁREA | PRODUCCIÓN DE ENERGÍA (GWh) | [5 empty] | MÁXIMA DEMANDA * (MW)
| HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | IMPORTACIÓN DESDE ECUADOR | TOTAL | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | IMPORTACIÓN DESDE ECUADOR | TOTAL
NORTE | 2998.84 | 778.2187 |  | 507.3033 | 37.4478 | 4321.8098 | 525.1905 | 102.8612 |  | 64.0826 |  | 692.1343
CENTRO | 22277.379 | 16475.9017 |  | 1295.8927 |  | 40049.1733 | 3466.6052 | 2163.049 |  | 191.1428 |  | 5820.7969
SUR | 4041.3434 | 33.9008 | 777.8603 |  |  | 4853.1045 | 612.3682 | 0 | 0 |  |  | 612.3682
TOTAL | 29317.5624 | 17288.0212 | 777.8603 | 1803.1959 | 37.4478 | 49224.0876 | 4604.1639 | 2265.9102 | 0 | 255.2253 | 0 | 7125.2994
(*) Corresponde a la demanda de potencia en bornes de generación correspondiente a horas punta

## Cuadro_1.3
CUADRO N° 1.3
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN TIPO DE TECNOLOGÍA - 2020 (GW.h)
ÁREA | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | SOLAR | EÓLICA | TOTAL
| PELTON | FRANCIS | KAPLAN | TURGO | HÉLICE | TOTAL | CCOMB | TG | TV | MCI | TOTAL | CSFV | AEROGENERADOR
NORTE | 2490.2278 | 413.8635 | 85.8011 | 8.9476 |  | 2998.84 |  | 626.0151 | 152.1822 | 0.021442 | 778.2187 |  | 507.3033 | 4284.362
CENTRO | 14791.8705 | 7480.9085 |  |  | 4.6 | 22277.379 | 15374.0063 | 912.9888 | 100.5389 | 88.3676 | 16475.9017 |  | 1295.8927 | 40049.1733
SUR | 2426.7014 | 1614.642 |  |  |  | 4041.3434 |  | 15.5128 | 13.0233 | 5.3647 | 33.9008 | 777.8603 |  | 4853.1045
TOTAL | 19708.7997 | 9509.414 | 85.8011 | 8.9476 | 4.6 | 29317.5624 | 15374.0063 | 1554.5167 | 265.7445 | 93.7538 | 17288.0212 | 777.8603 | 1803.1959 | 49186.6398
Nota: CSFV: Celdas Solares Fotovoltaicas CCOMB: Ciclo Combinado TV: Turbina de Vapor TG: Turbina de Gas MCI: Motor de Combustión Interna

## Cuadro_1.4
CUADRO N° 1.4
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN TIPO DE GENERACIÓN Y RECURSO ENERGÉTICO – 2020 (GW.h)
ÁREA | HIDROELÉCTRICA |  |  | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | SOLAR | EÓLICA | TOTAL
| AGUA | AGUA (RER) | TOTAL | GAS NATURAL | CARBÓN | RESIDUAL | DIESEL 2 | BAGAZO | BIOGÁS | TOTAL | RADIACIÓN | VIENTO
NORTE | 2482.0869 | 516.7531 | 2998.84 | 622.3982 |  | 0 | 3.6383 | 152.1822 |  | 778.2187 |  | 507.3033 | 4284.362
CENTRO | 21066.2087 | 1211.1702 | 22277.379 | 16295.7201 |  | 8.6585 | 19.2686 | 91.8804 | 60.3741 | 16475.9017 |  | 1295.8927 | 40049.1733
SUR | 3684.2127 | 357.1307 | 4041.3434 |  | 13.0233 |  | 20.8775 |  |  | 33.9008 | 777.8603 |  | 4853.1045
TOTAL | 27232.5084 | 2085.054 | 29317.5624 | 16918.1183 | 13.0233 | 8.6585 | 43.7844 |  | 60.3741 | 17288.0212 | 777.8603 | 1803.1959 | 49186.6398
Nota: Se denomina RER a los Recursos Energéticos Renovables tales como biomasa, eólico, solar, geotérmico, mareomotriz e hidráulicas cuya capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW, según D.L.N° 1002.

## Cuadro_1.5
CUADRO N° 1.5
POTENCIA EFECTIVA POR TIPO DE GENERACIÓN A DICIEMBRE 2020 (MW)
ÁREA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL
NORTE | 619.9667 | 800.8796 |  | 150.75 | 1571.5963
CENTRO | 3841.0178 | 4083.3843 |  | 261.45 | 8185.8522
SUR | 618.4843 | 2046.9941 | 285.02 |  | 2950.4985
TOTAL | 5079.4689 | 6931.258 | 285.02 | 412.2 | 12707.9469

## Cuadro_1.6
CUADRO N° 1.6
POTENCIA EFECTIVA SEGÚN TIPO DE TECNOLOGÍA A DICIEMBRE 2020 (MW)
ÁREA | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | SOLAR | EÓLICA | TOTAL
| PELTON | FRANCIS | KAPLAN | TURGO | HÉLICE | TOTAL | CCOMB | TG | TV | MCI | TOTAL | CSFV | AEROGENERADOR
NORTE | 507.86 | 92.9142 | 16.236 | 2.9565 |  | 619.9667 |  | 737.5409 | 38.8536 | 24.4851 | 800.8796 |  | 150.75 | 1571.5963
CENTRO | 2342.7246 | 1497.6146 |  |  | 0.67864 | 3841.0178 | 3118.4965 | 813.9225 | 74.7056 | 76.2597 | 4083.3843 |  | 261.45 | 8185.8522
SUR | 384.2585 | 234.2258 |  |  |  | 618.4843 |  | 1854.2067 | 140.7096 | 52.0778 | 2046.9941 | 285.02 |  | 2950.4985
TOTAL | 3234.8432 | 1824.7546 | 16.236 | 2.9565 | 0.67864 | 5079.4689 | 3118.4965 | 3405.6702 | 254.2688 | 152.8226 | 6931.258 | 285.02 | 412.2 | 12707.9469
Nota: CSFV: Celdas Solares Fotovoltaicas CCOMB: Ciclo Combinado TV: Turbina de Vapor TG: Turbina de Gas MCI: Motor de Combustión Interna

## Cuadro_1.7
CUADRO N° 1.7
POTENCIA EFECTIVA SEGÚN TIPO DE GENERACIÓN Y RECURSO ENERGÉTICO UTILIZADO A DICIEMBRE 2020 (MW)
AREA | HIDROELÉCTRICA |  |  | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | SOLAR | EÓLICA | TOTAL
| AGUA | AGUA (RER) | TOTAL | GAS NATURAL | CARBÓN | RESIDUAL | DIESEL 2 | BAGAZO+BIOGÁS (RER) | TOTAL | RADIACIÓN | VIENTO
NORTE | 519.1082 | 100.8585 | 619.9667 | 156.1443 |  | 16.5596 | 589.3221 | 38.8536 | 800.8796 |  | 150.75 | 1571.5963
CENTRO | 3637.6156 | 203.4022 | 3841.0178 | 3955.6229 |  | 61.1701 | 41.3677 | 25.2235 | 4083.3843 |  | 261.45 | 8185.8522
SUR | 591.5223 | 26.962 | 618.4843 |  | 140.7096 |  | 1906.2846 |  | 2046.9941 | 285.02 |  | 2950.4985
TOTAL | 4748.2462 | 331.2227 | 5079.4689 | 4111.7672 | 140.7096 | 77.7297 | 2536.9744 | 64.0771 | 6931.258 | 285.02 | 412.2 | 12707.9469

## Cuadro_1.8
CUADRO N° 1.8
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2020
TIPO DE COMBUSTIBLE | CONSUMO DE COMBUSTIBLE |  | VARIACIÓN 2020/ 2019
| 2019 | 2020
DIESEL 2 (1) | 8499.2234 | 12556.738 | 47.74%
RESIDUAL 6 (1) | 0 | 0 | #DIV/0!
RESIDUAL 500 (1) | 17661.618 | 3239.149 | -81.66%
GAS NATURAL (2) | 3999638.8735 | 3328913.1814 | -16.77%
BIOGÁS (2) | 39303.0634 | 34800.3465 | -11.46%
CARBÓN (3) | 13.2379 | 4697.69 | 35387%
BAGAZO (3) | 610.046 | 851084.7775 | 139412%
(1) Consumo de Diesel 2, Residual 6 y Residual 500, expresadas en metros cúbicos
(2) Consumo de Gas Natural y Biogás, expresado en miles de metros cúbicos
(3) Consumo de Carbón y Bagazo, expresado en miles de toneladas

## Cuadro_1.9
CUADRO N° 1.9
VALORIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS (MILES DE NUEVOS SOLES)
TIPO DE VALORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS | SALDO AL 2019 | SALDO AL 2020 | VARIACIÓN 2020/ 2019
ENERGÍA ACTIVA | 276672.5877 | 253598.7823 | -8.34%
POTENCIA | 162539.4584 | 193126.6862 | 18.82%
ENERGÍA REACTIVA | 4058.4533 |  | -100%
TOTAL | 443270.4993 | 446725.4685 | 0.7794%

## Cuadro_1.10
CUADRO N° 1.10
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 2005- 2020 (km)
AÑOS | LONGITUD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (km)
| 500 kV | 220 kV | 138 kV | < 75 kV | TOTAL
2005 |  | 5845.252 | 2670.5735 | 1220.7247 | 9736.5502
2006 |  | 5924.492 | 2870.9035 | 1220.7247 | 10016.1202
2007 |  | 5963.108 | 2878.8435 | 1244.3847 | 10086.3362
2008 |  | 6381.388 | 2890.8435 | 1336.0847 | 10608.3162
2009 |  | 8153.835 | 3212.5935 | 1698.7541 | 13065.1826
2010 |  | 8265.929 | 3738.5085 | 1884.3833 | 13888.8208
2011* | 89.8 | 9661.593 | 4381.039 | 7020.1502 | 21152.5822
2012* | 611.8 | 9770.883 | 4386.239 | 7219.4302 | 21988.3522
2013* | 1509.82 | 10058.919 | 4417.859 | 7366.0682 | 23352.6662
2014* | 1832.26 | 10740.582 | 4540.488 | 7698.8812 | 24812.2112
2015* | 1832.26 | 11621.076 | 4554.348 | 7802.1732 | 25809.8572
2016* | 1965.06 | 12174.316 | 4608.488 | 8010.6432 | 26758.5072
2017* | 2877.26 | 12631.259 | 4846.118 | 8181.9072 | 28536.5442
2018* | 2878.66 | 12902.93 | 4855.48 | 8394.35 | 29031.42
2019* | 2878.66 | 13631.43 | 4914.18 | 8573.65 | 29997.92
2020* | 2878.66 | 13504.16 | 4915.38 | 8609.27 | 29907.47
(*) Se ha considerado líneas de transmisión existente de las empresas distribuidoras y Usuarios libres integrantes; como tambien, no integrantes.

## Cuadro_1.11
CUADRO N° 1.11
TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD - TIE (PERÚ - ECUADOR) 2009 - 2020
AÑO | POTENCIA (MW) |  | ENERGÍA (GW.h)
| EXPORTACIÓN | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | IMPORTACIÓN
2009 | 71.6203 |  | 62.5487
2010 | 75.1564 |  | 111.8863
2011 |  | 53.51 |  | 5.7286
2012 | 77.5424 | 43.0668 | 2.1787 | 4.9688
2013
2014 | 65.3383 |  | 12.7401
2015 | 69.0146 | 24.4179 | 54.7215 | 0.45898
2016 | 59.825 | 39.7437 | 37.8816 | 22.4005
2017 |  | 46.296 |  | 16.5952
2018 |  | 44.334 |  | 21.2008
2019 |  | 51.08 |  | 60.0545
2020 |  | 50.69 |  | 37.4478

## Cuadro_1.12
CUADRO N° 1.12
DETALLE DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES DEL COES - 2020
1.12.1. | INTEGRANTES DE TRANSMISIÓN
Al 31 de diciembre 2020 el COES estuvo integrado por los propietarios de líneas, subestaciones y equipos de transmisión que a continuación se detallan:
N° | RAZON SOCIAL | ABREVIATURA
1 | ABY TRANSMISIÓN SUR S.A. | ATS
2 | ATN1 S.A | ATN1
3 | ATN 2 S.A | ATN 2
4 | ATN S.A. | ATN
5 | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | CCNCM
6 | CONELSUR LT S.A.C. | CONELSUR
7 | CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. | CONENHUA
8 | EMPRESA TRANSMISORA CAJABAMBA S.A.C. | TRANSMISORA CAJABAMBA
9 | ETESELVA S.R.L. | ETESELVA
10 | INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA PERÚ S.A. | ISA PERU
11 | COMPAÑIA TRANSMISORA NORPERUANA S.R.L | NORPERUANA
12 | POMACOCHA POWER S.A.C. | POMACOCHA
13 | RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | REP
14 | RED ELÉCTRICA DEL SUR S.A. | REDESUR
15 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. | TRANSMANTARO
16 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 2 S.A.C. TESUR 2 | TESUR 2
17 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 3 S.A.C. -TESUR 3 | TESUR 3
18 | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR S.A.C | TESUR
1.12.2. | INTEGRANTES DE GENERACIÓN
Asimismo, el COES estuvo conformado por las centrales de generación interconectadas, cuyos propietarios son las siguientes empresas:
N° | RAZON SOCIAL | ABREVIATURA
1 | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. | PARAMONGA
2 | AGROAURORA S.A.C. | AGROAURORA
3 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO
4 | ANDEAN POWER S.A.C. | ANDEAN POWER
5 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | ATRIA ENERGIA
6 | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA
7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | CELEPSA RENOVABLES
8 | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO
9 | COMPAÑIA ELECTRICA EL PLATANAL S.A. | CELEPSA
10 | CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. | COELVISAC
11 | ELECTRICA YANAPAMPA S.A.C. | YANAPAMPA
12 | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRO ZAÑA
13 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA AREQUIPA S.A. | EGASA
14 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CANCHAYLLO S.A.C. | CANCHAYLLO
15 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN S.A.C | EGEJUNIN
16 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. | EGESUR
17 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. | EGEMSA
18 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | RÍO BAÑOS
19 | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A. | SAN GABÁN
20 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.R.L. | SANTA ANA
21 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA S.A. | HUALLAGA
22 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA S.A. | EGEHUANZA
23 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL S.A. | AGUA AZUL
24 | EMPRESA ELÉCTRICA RIO DOBLE S.A. | RÍO DOBLE
25 | EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. | ELECTROPERU S.A.
26 | ENEL GENERACION PERU S.A.A | ENEL PERÚ
27 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL PIURA
28 | ENEL GREEN POWER PERU S.A.C | ENEL GREEN
29 | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA
30 | ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. | ENGIE
31 | FENIX POWER PERÚ S.A. | FÉNIX POWER
32 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA
33 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. | GEPSA
34 | GR PAINO S.A.C. | GR PAINO
35 | GR TARUCA S.A.C. | GR TARUCA
36 | HIDROCAÑETE S.A. | HIDROCAÑETE
37 | HIDROELÉCTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR
38 | HUAURA POWER GROUP S.A. | HUAURA POWER
39 | HYDRO PATAPO S.A.C. | HYDRO PATAPO
40 | ILLAPU ENERGY S.A. | ILLAPU
41 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍAS
42 | INLAND ENERGY S.A.C. | INLAND ENERGY
43 | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA
44 | LA VIRGEN S.A.C. | LA VIRGEN
45 | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJA
46 | MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES
47 | MOQUEGUA FV S.A.C | MOQUEGUA
48 | ORAZUL ENERGY PERU S.A. | ORAZUL ENERGY
49 | PANAMERICANA SOLAR S.A.C. | PANAMERICANA
50 | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | MARCONA
51 | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TRES HERMANAS
52 | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES
53 | PETRAMAS S.A.C. | PETRAMAS
54 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | GENERACIÓN ETEN
55 | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | REPARTICIÓN
56 | SAMAY I S.A. | SAMAY
57 | SDF ENERGIA S.A.C. | SDF ENERGIA
58 | SHOUGANG GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.A. | SHOUGESA
59 | SINDICATO ENERGÉTICO S.A. | SINERSA
60 | STATKRAFT PERÚ S.A. | STATKRAFT
61 | TACNA SOLAR S.A.C. | TACNA SOLAR
62 | TERMOCHILCA S.A. | TERMOCHILCA
63 | TERMOSELVA S.R.L. | TERMOSELVA
1.12.3. | INTEGRANTES DE DISTRIBUCIÓN
Por otro lado, las empresas distribuidoras que integran el COES son propietarias de los sistemas de sub transmisión y responsables del abastecimiento de energía eléctrica de los usuarios libres y regulados del SEIN. Dichas empresas integrantes son las siguientes
N° | RAZON SOCIAL | ABREVIATURA
1 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | ELECTRODUNAS
2 | ELECTRO SUR ESTE S.A.A | ELECTROSURESTE
3 | ELECTROCENTRO S.A. | ELECTROCENTRO
4 | ELECTRONOROESTE S.A. | ELECTRONOROESTE
5 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | ELECTRO UCAYALI
6 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. | ELECTROPUNO
7 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. | ELECTRONORTE
8 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | ELECTRO ORIENTE
9 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. | HIDRANDINA
10 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. | ELECTROSUR
11 | ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. | ENEL DISTRIBUCIÓN
12 | LUZ DEL SUR S.A.A. | LUZ DEL SUR
13 | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. | SEAL
1.12.4. | INTEGRANTES DE USUARIOS LIBRES
Finalmente, los usuarios libres consumidores de energía eléctrica que son abastecidos por las empresas de generación y distribución estuvieron conformados por 76 empresas
N° | RAZON SOCIAL | ABREVIATURA
1 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | JOCKEY PLAZA
2 | ALPAYANA S.A. | ALPAYANA
3 | CAL & CEMENTO SUR S.A. | CEMENTOS SUR
4 | CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | CEMENTOS PACASMAYO
5 | CERAMICA LIMA S A | CERAMICA LIMA
6 | COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. | MINERA ANTAMINA
7 | COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | MINERA ARES
8 | COMPANIA MINERA CHUNGAR S.A.C. | MINERA CHUNGAR
9 | COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | BUENAVENTURA
10 | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | MINERA ANTAPACCAY
11 | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. | MINERA CONDESTABLE
12 | COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. | MINERA MISKIMAYO
13 | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | SAN IGNACIO DE MOROCOCHA
14 | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | MINERA HORIZONTE
15 | CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | ACEROS AREQUIPA
16 | CORPORACION LINDLEY S.A. | LINDLEY
17 | CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. | PESQUERA INCA
18 | CREDITEX S.A.A. | CREDITEX
19 | DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION EN MARCHA | DOE RUN
20 | ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ECOSAC
21 | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | ADMINISTRADORA CERRO
22 | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. | MINERA LOS QUENUALES
23 | EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. | SIDERPERU
24 | EXSA S.A. | EXSA
25 | FUNDICION CALLAO S.A. | FUNDICIÓN CALLAO
26 | FUNDICION CHILCA S.A. | FUNDICIÓN CHILCA
27 | GLORIA S.A. | GLORIA
28 | GOLD FIELDS LA CIMA S.A. | GOLD FIELDS
29 | GYM FERROVIAS S.A. | GYM FERROVIAS
30 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | TOTTUS
31 | HUDBAY PERU S.A.C. | HUDBAY
32 | INDUSTRIAS CACHIMAYO S.A. | INDUSTRIAS CACHIMAYO
33 | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA
34 | KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. | KIMBERLY CLARK
35 | MALL AVENTURA S.A. | MALL AVENTURA
36 | MARCOBRE S.A.C. | MARCOBRE
37 | METALURGICA PERUANA S.A. | MEPSA
38 | MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. | RETAMAS
39 | MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. | MINERA BARRICK
40 | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA CHINALCO
41 | MINERA LAS BAMBAS S.A. | LAS BAMBAS
42 | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA SHOUXIN
43 | MINERA YANACOCHA S.R.L. | YANACOCHA
44 | MINSUR S.A. | MINSUR
45 | MOLY-COP ADESUR S.A. | MOLY COP
46 | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA CAJAMARQUILLA
47 | NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. | NEXA EL PORVENIR
48 | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | NEXA PERÚ
49 | OPEN PLAZA S.A. | OPEN PLAZA
50 | OPP FILM S.A. | OPP FILM
51 | OWENS-ILLINOIS PERU S.A. | OWENS ILLINOIS
52 | PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. | SILVER HUARON
53 | PAPELERA NACIONAL S A | PANASA
54 | PERUANA DE MOLDEADOS S.A.C | PERUANA DE MOLDEADOS
55 | PESQUERA DIAMANTE S.A. | PESQUERA DIAMANTE
56 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A. | PETROPERU
57 | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.C. | PROTISA
58 | QUIMPAC S.A. | QUIMPAC
59 | REAL PLAZA S.R.L. | REAL PLAZA
60 | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | REFINERIA LA PAMPILLA
61 | SAGA FALABELLA S A | SAGA FALABELLA
62 | SAN FERNANDO S.A. | SAN FERNANDO
63 | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET
64 | SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. | SHOUGANG HIERRO
65 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | CERRO VERDE
66 | SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. | MINERA CORONA
67 | SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. | EL BROCAL
68 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | SOUTHERN
69 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA O S.P.S.A. | SUPERMERCADOS PERUANOS
70 | TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | TASA
71 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | SODIMAC
72 | TRUPAL S.A. | TRUPAL
73 | UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. | UNACEM
74 | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. | BACKUS Y JHONSTON
75 | VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. | MINERA VOLCAN
76 | YURA S.A. | YURA

## Gráfico_1.1
| Var. Max Dem | Var. Energía
| % | %
2004 | 5.602% | 5.871%
2005 | 5.563% | 5.015%
2006 | 8.329% | 7.657%
2007 | 10.76% | 10.06%
2008 | 5.877% | 8.453%
2009 | 2.947% | 0.8404%
2010 | 5.936% | 8.788%
2011 | 8.348% | 8.606%
2012 | 6.646% | 5.967%
2013 | 5.374% | 6.298%
2014 | 2.906% | 5.36%
2015 | 9.365% | 6.566%
2016 | 3.472% | 8.549%
2017 | 1.589% | 1.747%
2018 | 4.382% | 3.73%
2019 | 1.932% | 4.153%
2020 | 1.535% | -7%
ENERGÍA
MÁXIMA DEMANDA

## Gráfico_1.2
AGUA | 4748.2462 | 37.36%
GAS NATURAL | 4111.7673 | 32.36%
DIESEL 2 | 2536.9744 | 19.96%
RENOVABLES | 1092.5198 | 8.597%
CARBÓN | 140.7096 | 1.107%
RESIDUAL | 77.7297 | 0.6117%
12707.9469
Total Potencia Efectiva
12 707,95 MW

## Gráfico_1.3
AGUA | 27232.5084 | 55.37%
GAS | 16918.1183 | 34.4%
RENOVABLES | 4970.55 | 10.11%
DIESEL B5 | 43.7844 | 0.08902%
CARBON | 13.0233 | 0.02648%
RESIDUAL | 8.6585 | 0.0176%
49186.6429
Total Producción SEIN
49 186,64 MW
0,05%

## Grafico_1.4
Año | Malacas-Aguaytía-La Isla | Camisea | Hidro | Carbón | D2-R6-R500 | Otros | Total
1997 | 0.873% | 0% | 86.53% | 0% | 12.6% | 0% | 100%
1998 | 5.37% | 0% | 90.83% | 0% | 3.803% | 0% | 100%
1999 | 6.215% | 0% | 92.85% | 0% | 0.938% | 0% | 100%
2000 | 4.366% | 0% | 93.01% | 1.442% | 1.183% | 0% | 100%
2001 | 4.031% | 0% | 91.03% | 1.835% | 3.103% | 0% | 100%
2002 | 5.12% | 0% | 87.62% | 4.303% | 2.956% | 0% | 100%
2003 | 12.64% | 0% | 79.61% | 3.859% | 3.894% | 0% | 100%
2004 | 7.688% | 2.22% | 76.21% | 4.536% | 9.343% | 0% | 100%
2005 | 7.856% | 9.847% | 74.35% | 3.612% | 4.339% | 0% | 100%
2006 | 7.026% | 10.32% | 75.4% | 3.558% | 3.694% | 0% | 100%
2007 | 6.394% | 20.45% | 68.2% | 3.083% | 1.872% | 0% | 100%
2008 | 6.458% | 25.07% | 60.93% | 3.076% | 4.467% | 0% | 100%
2009 | 9.461% | 21.63% | 62.91% | 3.121% | 2.882% | 0% | 100%
2010 | 4.467% | 30.83% | 58.48% | 3.29% | 2.691% | 0.2389% | 100%
2011 | 3.386% | 34.84% | 57.94% | 2.08% | 1.509% | 0.2479% | 100%
2012 | 3.977% | 37.13% | 55.86% | 1.488% | 0.9488% | 0.5962% | 100%
2013 | 1.806% | 41.14% | 53.26% | 2.109% | 0.6197% | 1.066% | 100%
2014 | 2.146% | 45.49% | 50.25% | 0.3905% | 0.2087% | 1.512% | 100%
2015 | 2.581% | 43.83% | 50.42% | 0.557% | 0.4808% | 2.131% | 100%
2016 | 2.344% | 44.12% | 47.61% | 1.599% | 1.358% | 2.967% | 100%
2017 | 1.415% | 35.79% | 56.62% | 1.375% | 1.784% | 3.015% | 100%
2018 | 1.923% | 35.26% | 57.77% | 0.08486% | 0.2663% | 4.69% | 100%
2019 | 1.868% | 35.85% | 57.04% | 0.06835% | 0.14% | 5.029% | 100%
2020 | 1.416% | 32.98% | 59.6% | 0.02648% | 0.1066% | 5.866% | 100%

## Grafico_1.5
TOTAL DE INTEGRANTES DEL COES
AÑOS | GENERADORAS | TRANSMISORAS | DISTRIBUIDORAS | USUARIO LIBRES | TOTAL
2008 | 16 | 7 | 10 | 36 | 69
2009 | 21 | 7 | 10 | 38 | 76
2010 | 23 | 8 | 10 | 39 | 80
2011 | 29 | 8 | 10 | 40 | 87
2012 | 38 | 8 | 10 | 38 | 94
2013 | 40 | 10 | 10 | 38 | 98
2014 | 44 | 12 | 11 | 46 | 113
2015 | 48 | 13 | 11 | 47 | 119
2016 | 52 | 15 | 13 | 52 | 132
2017 | 54 | 15 | 13 | 57 | 139
2018 | 59 | 16 | 13 | 68 | 156
2019 | 61 | 18 | 13 | 75 | 167
2020 | 63 | 18 | 13 | 76 | 170
| 0.37725 | 0.10588 | 0.076471 | 0.44706 | 1.0067
Gráfico N° 1.5 Empresas Integrantes del COES - 2020

## Grafico_1.6
TOTAL DE INTEGRANTES DEL COES
AÑOS | GENERADORAS | TRANSMISORAS | DISTRIBUIDORAS | USUARIO LIBRES | TOTAL
2008 | 16 | 7 | 10 | 36 | 69
2009 | 21 | 7 | 10 | 38 | 76
2010 | 23 | 8 | 10 | 39 | 80
2011 | 29 | 8 | 10 | 40 | 87
2012 | 38 | 8 | 10 | 38 | 94
2013 | 40 | 10 | 10 | 38 | 98
2014 | 44 | 12 | 11 | 46 | 113
2015 | 48 | 13 | 11 | 47 | 119
2016 | 52 | 15 | 13 | 52 | 132
2017 | 54 | 15 | 13 | 57 | 139
2018 | 59 | 16 | 13 | 68 | 156
2019 | 61 | 18 | 13 | 75 | 167
2020 | 63 | 18 | 13 | 76 | 170
| 37.06% | 10.59% | 7.647% | 44.71% | 100%
GRÁFICO N° 1.6
EVOLUCIÓN DE NÚMERO DE EMPRESAS INTEGRANTES DEL COES
2008 – 2020